## EnvioTerceros
Remitente | ORDEN | FechaSolicitud | WORKERTAG | ESTADO | MOTIVO | ESPECIFICACIÓN | Gestion de Codensa | Fecha de Respuesta | Responsable de gestion final | Estado | Respuesta de Contrato | Fecha de comentarios contrato
COMSISTELCO | 101 | 2019-07-18 | MH | PENDIENTE ANÁLISIS | NOVEDAD GRANDES CLIENTES

## REPORTE DE MOVIMIENTO MEDIDOR
FECHA DE REPORTE | NÚMERO_DE_ | SERVICIO_ELÉCTRICO | No DE COMPONENTE | CODIGO DE MARCA | TIPO DE COMPONENTE (Transformador / Medidor ) | COD DE MODELO | UBICACIÓN ACTUAL ( Contrato / Area(Recovery) / Laboratorio / Cliente ) | ESTADO DEL COMPONENTE ( Dado de Baja/ Disponible/ Retirado ) | MOTIVO | OBSERVACION ANALISIS | WORKERTAG
2019-07-18 | 869541772 | 237048 | 18262037 | HEXING | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Creado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por BOGOTA CENTRO para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Acometida pelada o empalmada. Celda sin normalizar. Medidor con bajo porcentaje de registro % ERROR = -62,16. P INST (kW) 0,16. AFORO (kW) 6,11. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos regulares. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . CM | CM
2019-07-18 | 868609841 | 2793513 | 18268586 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. Estrato:1. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 5,91. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. Se rechaza inspección por no se cumple objetivo de la inspección. Se ingresa potencia instantanea 0 kW. IV | IV
2019-07-18 | 869195978 | 2758550 | 18268559 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio auto reconectado. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0,012. Estrato:2. Inspección anterior: SI. AFORO (kW) 0,6. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por componentes deteriorados. Pruebas metrológicas conformes. Consumos ceros en los últimos periodos. . Se valida inspección anterior no se genera cobro CNR. Pruebas de terreno al -100%. PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 869874390 | 2758571 | 18268587 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0,012. Estrato:2. Inspección anterior: SI. AFORO (kW) 2,27. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no pulsa pero integra. Consumos ceros en los últimos periodos. . No aplica liquidación por SE EVIDENCIA AVANCE DE LECTURA. MEDIDOR NO PULSA PERO INTEGRA. PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 870213666 | 2793517 | 18268583 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0,012. Estrato:2. Inspección anterior: SI. AFORO (kW) 0,6. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 870223233 | 2181421 | 18268565 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0,12. Estrato:3. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 5,67. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 872351437 | 249130 | 18268527 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por BOGOTA CUST SERV OFFICES B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0,012. Estrato:3. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 5,87. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos irregulares. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 871766113 | 2724672 | 18268599 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0,24. Estrato:3. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 5,67. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos irregulares. . PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 868998643 | 2782175 | 18268571 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cm. Estrato:2. Inspección anterior: SI. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . No aplica liquidación por SERVICIO SUSPENDIDO. Se realizo cobro CNR en inspección anterior. PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 869298656 | 2539906 | 18268450 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por WRITTEN MNGT AND REBILLING B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Celda no brinda seguridad. Medidor sin registrar. Sin sellos en cm. Estrato:3. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 2,72. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. Se rechaza inspección por no se cumple objetivo de la inspección. Potencia ingresada no coherente se valida en registro fotográfico no se evidencia toma de carga. IV | IV
2019-07-18 | 870214053 | 2774732 | 18268516 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cm. P INST (kW) 0,16. Estrato:2. Inspección anterior: SI. AFORO (kW) 6,58. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 869867069 | 2798261 | 18268623 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cm. P INST (kW) 0,9. Estrato:2. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 1,62. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . No aplica liquidación por . Pruebas de terreno al -100%. PENDIENTE MOVIMIENTO DE COMPONENTE. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 871753487 | 94671980 | 18268543 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por WRITTEN MNGT AND REBILLING B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cm. P INST (kW) 0,24. Estrato:2. Inspección anterior: NO. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 874835504 | 2576447 | 18268461 | HEXING | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, suspendido. Uso Vivienda. Medidor desconectado. Medidor quemado . Sin sellos en cc y cm. AFORO (kW) 2,97. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por circuito de tensión quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos ceros en los últimos periodos. . No aplica liquidación por predio suspendido . Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . CM | CM
2019-07-18 | 866373404 | 2186188 | 18268578 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sellos rotos en tapa principal. Sin sellos en cc y cm. P INST (kW) 0,22. Estrato:2. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 6,88. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 869804505 | 2795371 | 18268451 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Cuenta Residencial. Medidor sin registrar. AFORO PARCIAL. Sin sellos en cc y cm. P INST (kW) 0,9. Estrato:3. Inspección anterior: NO. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos irregulares. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 872060557 | 1563162 | 18268561 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc y cm. P INST (kW) 0,012. Estrato:1. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 5,57. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 869608244 | 2744093 | 18268594 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc y cm. P INST (kW) 0,25. Estrato:3. Inspección anterior: NO. AFORO (kW) 7,08. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos irregulares. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 856038500 | 336034 | [6 empty] | SELECCIONAR | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Taller de parlantes. Medidor sin registrar. Estrato:C. Inspección anterior: NO. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. No aplica cobros comerciales por garantía del medidor. 2-8. Se rechaza inspección por no se cumple objetivo de la inspección. Se ingresa potencia instantanea 0 kW. IV | IV
2019-07-18 | 873665610 | 2776127 | 18268598 | 117 | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Medidor sin registrar. P INST (kW) 0,24. Estrato:2. Inspección anterior: NO. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por daño fuera de garantía del medidor. 1-2. . IV | IV
2019-07-18 | 870284291 | 183819 | 10003442 | 104 | Medidor | A11001 | Contrato | Retirado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Taller de confecciones. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor bicuerpo medidor registra conforme. Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 3*8. P INST (kW) 1,8. AFORO (kW) 4,93. Se realiza, verificación por inversión de medidores, pruebas manuales con carga variable del predio conformes. Lectura encontrada no coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Consumos irregulares. se deja servicio normalizado, (PENDIENTE REALIZAR MOVIMIENTO DE MEDIDOR POR INVERSIÓN DE MEDIDORES 10003442/104). Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por sellos sin subregistro. 1-3. Se rechaza inspección por datos comerciales incompletos/no coinciden. relaciona tarifa residencial pero en sistema figura comercial, . DS | DS
2019-07-18 | 852982774 | 55538 | 84273 | 26 | Medidor | CERM31 | Contrato | Retirado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por WRITTEN MNGT AND REBILLING B2C RETAIL para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor funciona correctamente. Sin sellos en cm. Se realiza, verificación por inversión de medidores. Lectura encontrada no coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Consumos no coherentes. SE VALIDA INVERSION DE MEDIDOR SE ACTUALIZA COMPONENTE EN SISTEMA . Enviado a custodia. No aplica cobros comerciales inspección comercial no atribuible al cliente. 2-21. . DB | DB
2019-07-18 | 880795900 | 192812814 | 84272 | 26 | Medidor | CERM31 | Contrato | Retirado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Celda normalizada. Medidor funciona correctamente. Sin sellos en cm. Se realiza, verificación por inversión de medidores. Lectura encontrada no coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Consumos no coherentes. SE ACTUALIZA COMPONENTES EN SISTEMA . Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . DB | DB
2019-07-18 | 881553674 | 1723147 | 10003443 | 104 | Medidor | A11001 | Contrato | Retirado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Bodegas de ceramicas. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor bicuerpo medidor registra conforme, repetidor con señal desconectada,. Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 3*8. P INST (kW) 0,24. AFORO (kW) 0,93. Se realiza, verificación por inversión de medidores, pruebas manuales con carga variable del predio conformes. Lectura encontrada no coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Consumos irregulares. se corrige anomalias repetidor queda mostrando lecturas correctamente, se deja predio con servicio y en normal funcionamiento, (PENDIENTE MOVIMIENTO POR INVERSIÓN MED 10003443/104). Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por sellos sin subregistro. 1-3. . DS | DS
2019-07-18 | 871856833 | 410485 | 18268570 | HEXING | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Creado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por BOGOTA CUST SERV OFFICES B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Desocupado. Medidor con bajo porcentaje de registro % ERROR = -58,33. Sin sellos en cc y cm. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. AFORO (kW) 2,4. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por falla electrónica. Pruebas metrológicas no conformes por no registrar. Consumos ceros en los últimos periodos. . Se evidencia avance de lectura. . Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . CM | CM
2019-07-18 | 881321378 | 2789533 | 18268680 | HEXING | Medidor | XHE12R | Laboratorio | Disponible | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para se crea orden adicional para acta complementaria falto ingresar aforo, Elkin Ardila, encontrando predio habilitado, con servicio. Medidor funciona correctamente. AFORO (kW) 6,43. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, pruebas con carga resistiva conformes. Lectura encontrada. Serie y marca del medidor no coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos irregulares. . Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . CM | CM
2019-07-18 | 855345112 | 2082626 | 19418444 | 18 | Medidor | 183-01 | Contrato | Retirado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Local comercial. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor deteriorado medidor registra conforme,. Sin sellos en cm. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,54. AFORO (kW) . Se realiza, verificación por inversión de medidores, pruebas manuales con carga variable del predio conformes. Lectura encontrada no coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Consumos irregulares. se instalan sellos faltantes, se deja predio con servicio y en normal funcionamiento, (PENDIENTE MOVIMIENTO POR INVERSIÓN DE MEDIDOR 19418444/18. Enviado a custodia. No aplica cobros comerciales inspección comercial no atribuible al cliente. 2-21. . MH | DS
2019-07-18 | 856038488 | 2082608 | 19456753 | 18 | Medidor | 183-01 | Contrato | Retirado | COLOCAR DISPONIBLE EN CUADRILLA | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Local comercial. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor deteriorado registra conforme, . Sin anomalías en sellos. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,24. AFORO (kW) 8,17. Se realiza, verificación por inversión de medidores, pruebas manuales con carga variable del predio conformes. Lectura encontrada no coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. NOVCOM. Consumos no coherentes. , se deja predio con servicio y en normal funcionamiento, (PENDIENTE MOVIMIENTO POR INVERSIÓN DE MEDIDOR 19456753/18). Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . MH | DS

## SOLICITUD ASOCIACION DE CUENTAS
FECHA DE REPORTE | MOTIVO | NÚMERO_DE_ | NRO_CUENTA | SERVICIO_ELÉCTRICO | CUENTA PARA ASOCIAR | OBSERVACION ANALISIS
2019-07-18 | ASOCIAR CUENTA | 881477103 |  |  | 533858 | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, suspendido. Uso Vivienda. Acometida pelada o empalmada. Celda sin normalizar. Medidor funciona correctamente. AFORO (kW) 6,4. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, reconexión de servicio. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos regulares. se deja predio con servicio y en normal funcionamiento, inspeccion creada con clinete de referencia cuenta objetiva es la #533858Se remite para, adecuación obligatoria nncc. Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . CR