## COMSISTELCO
NRO_ORDEN_2 | Workertag | FECHA ASIGNA | fecha 1er asignacion | DES_ESTADO | NOMBRE | APELLIDO | CC_Analista | NRO_EXPEDIENTE | DES_TIPO_EXPEDIENTE | NRO_SERVICIO | NRO_CUENTA | NRO_ORDEN_2 | FECHA_DE | DES_RESULTADO | FACTOR_INTERNO | FECHA_AN | CICLO | OBSERVACION_ANALISIS | OBS_INSP | SUCURSAL | FUENTE_EPICA | estado_base_liquidacion
101 | COMSISTELCO_1 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Expediente en Análisis | EDUARD JULIAN | CUENCA MARTINEZ | 79761157 | 200041132 | Incorporacion | 183756729 |  | 461398303 | 16/03/18 | Incorporación Con Medidor Instalado |  | 05/05/18 | 15 | Inspección para normalizar usuario no cliente, se realiza incorporación de cuenta instalando medidor en terreno, se crea cuenta en sistema y se realiza asociación de medidor, se finaliza orden de inspección. | INSPECCIA?N POR MASIVO ESPECIAL PARA NORMALIZAR SERVICIO , SE ENCONTRA? PREDIO KR 11 CALLE 27 CONJUNTO LUNA NUEVA CASA 05 VEREDA BOJACA SECTOR BOCHICA, PROPIETARIO CARLOS SALAMANCA CC 19268166 CELULAR 3214095497 SE ENCONTRA? CELDA EXTERNA SIN SELLO EN CM SIN MEDIDOR SERVICIO DIRECTO MONOFA?SICO # 8 AWG , POTENCIA AFORADA &amp;2.96&amp; KW /ERROR_-100_ SE INSTALA MEDIDOR # 8663 MARCA HEXING , /ERROR_-2.00_ PRESTA SERVICIO A VIVIENDA , TRAFO # 87998 TR1 PF 24467476 SE TOMAN FOTOS Y SE DEJA ACTA. TODO EN BUEN FUNCIONAMIENTO SE INGRESA MEDIDOR PARA EFECTOS DE IMPRESIA?N |  | CODENSA

## DINA COMSISTELCO
Cuenta de NRO_ORDEN_2 | Etiquetas de columna
| feb |  | mar |  |  |  | abr |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  | jul | [5 empty] | Total general
Etiquetas de fila | 15-feb | 18-feb | 10-mar | 13-mar | 21-mar | 26-mar | 1-abr | 26-abr | 3-may | 9-may | 15-may | 23-may | 29-may | 11-jun | 14-jun | 18-jun | 21-jun | 3-jul | 10-jul | 15-jul | 18-jul | 23-jul | 29-jul
COMSISTELCO_1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 2 | 14 | 32 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 251 | 13 | 394
COMSISTELCO_GC | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 2
COMSISTELCO_MANUAL |  |  | 4 | [20 empty] | 4
COMSISTELCO_U |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 16 | 26 | 1 | 47
LIQUIDACION MANUAL_18 |  | 2 | [21 empty] | 2
liquidado manual_15 | 1 | [22 empty] | 1
Total general | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 3 | 14 | 32 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 19 | 277 | 14 | 450

## Hoja3
Workertag | feb |  | mar |  |  |  | abr |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  | jul | [5 empty] | Total general
| 15-feb | 18-feb | 10-mar | 13-mar | 21-mar | 26-mar | 1-abr | 26-abr | 3-may | 9-may | 15-may | 23-may | 29-may | 11-jun | 14-jun | 18-jun | 21-jun | 3-jul | 10-jul | 15-jul | 18-jul | 23-jul | 29-jul
COMSISTELCO_1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 2 | 14 | 32 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 251 | 13 | 394
COMSISTELCO_U |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 16 | 26 | 1 | 47
COMSISTELCO_GC | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 2
COMSISTELCO_MANUAL |  |  | 4 | [20 empty] | 4
LIQUIDACION MANUAL_18 |  | 2 | [21 empty] | 2
liquidado manual_15 | 1 | [22 empty] | 1
Total general | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 3 | 14 | 32 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 19 | 277 | 14 | 450