## OVERALL
EXPEDIENTE | ESTADO | MOTIVO | NÚMERO_DE_ | NRO_CUENTA | SERVICIO_ELÉCTRICO | DES_RESULTADO | FECHA_DE_OPERACIÓN_EN_TERRENO | contrato | GRUPO | HALLAZGOS_AGRUPADOS_last | OBS_INSP | FECHA ANALISIS | OBSERVACION ANALISIS | WORKERTAG | FECHA ASIGNA | ASSIGNMENT | FACTOR_ENCONTRADO | FECHA DE CARGUE EPICA | Obs_liquidación | NOVCOM | DOLO | ANOMALIA TERRENO | ANOMALIA LAB | Inicio periodo permanencia | PERMANENCIA | MÉTODO OBTENCIÓN DE CARGA | kWh TOTALES | $-Kwh-Recuperación | $-kWh-Contribución | RECUPERACIÓN DE ENERGÍA | CONTRIBUCION POR REINTEGROS | SUBSIDIO | $CNR | MOTIVO TIPO M | C/m | FACTURA | F2
101 | CARGADA EN BASE | Error Bloqueante de Epica | 101 | 5036253 | 4036253 | Cambio | 2019-05-22 | Inmel Recovery Operations | COR | 214,206,602,835,178,240,322 | CC,MM EU, RELACION CLIENTE,VISITA PARA VERIFICAR MEDIDOR,SE ENCONTRO PREDIO TIPO RESIDENCIAL,FUNCIONA VIVIENDA,CON ACOMETIDA AEREA 1X8+8AWG,CON CM EXTERNA MONOFASICA,SIN UN SELLO DE UNO EN ESTA,EN UN PILAR,PREDIO EN SD CON UNA POT INS#0.33KWH EN SD, CON MEDIDOR MONOFASICO MARCA ENEL#63201,SIN SELLO EN CC,MEDIDOR DESCONECTADO,DISPLAY APAGADO,CON LECTURA#000,SEGUN USUARIO X ATENCION DE EMERGENCIA LA EMPRESA LO DEJO DESCONECTADO,SE REALIZA INSPECCION INTEGRAL,SE CONECTA MEDIDOR ,EL CUAL NO PRESENTA CONTINUIDAD EN BORNES DE CONECCION SE RETIRA EN CADENA DE CUSTODIA, Y SE ENVIA A LABORATORIO, PARA SU VERIFICACION,SE REALIZA CAMBIO,SE INSTALA MEDIDOR MONOFASICO MARCA HEXING#17137423,CON LECTURA ACTIVA#2,23 Y REACTIVA#1,13,CON SELLOS EN TP AN 8#34256339,40 REGISTRANDO DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS.,PF, ILEGIBLE, PREDIO QUE FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES DES PUES DE LA INSPECCION.SE INSTALA PERNO, SE ANEXA FOTOS DE CARTAS Y RESPUESTA DR CLIENTE ENVIADAS ALA EMPRESA. | 2019-07-04 | Visita solicitada por WRITTEN MNGT AND REBILLING B2C RETAIL para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado servicio directo monofásico . Celda normalizada. Medidor quemado. Sin anomalías en sellos. P INST (kW) 0,3. AFORO DIRECTO (kW) 4,47. Se realiza, cambio de medidor por no registrar. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por circuito de corriente quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos irregulares. Se remite para, adecuación obligatoria nncc, medida técnica. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. Se rechaza inspección por inconsistencia en las anomalías/sellos. no se debe relacionar la anomalia 804 y 1024 al tiempo . DB | DB | #N/A | LIQUIDADOR ANALISIS COMSISTELCO IV 20 DE JUNIO | 1 | 2019-07-29 | PREDIO EN SERVICIO DIRECTO DEJADO POR POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. .DICTAMINADO COMO NO CONFORME POR CIRCUITO DE CORRIENTE QUEMADO. . PRUEBAS METROLÓGICAS NO REALIZABLES. SIN REFACTURACION EN SISTEMA. CON BASE EN LAS ANOMALÍAS PRESENTADAS, SE PROCEDE A RECUPERAR ENERGÍA POR UN PERÍODO DE 82 DÍAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE POT. INSTANTÁNEA, CALCULADA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS ANTERIORES (301,75kWh /2,1kW ), CONSUMO FACTURADO (83,78 kWh/Mes). EL INICIO DEL PERÍODO DE PERMANENCIA CORRESPONDE A LA FECHA EN DONDE SE PRESENTA EL QUIEBRE EN EL HISTÓRICO DE CONSUMOS. 01/03/2019, DB |  | NO | PREDIO EN SERVICIO DIRECTO DEJADO POR POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. | CIRCUITO DE CORRIENTE QUEMADO. | EL QUIEBRE EN EL HISTÓRICO DE CONSUMOS | 82 | POT. INSTANTÁNEA, CALCULADA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS ANTERIORES | 595.8 | 526.1766 | 0 | 313496 | 0 | -28889.8739 | 284606.1261 |  | C | 2019-07-01
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT
PRORATEO_ANT